BỘ CÂU HỎI THI LÝ THUYẾT

CAO ĐẲNG CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN – TỰ ĐỘNG HÓA

KỲ THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2025 CỦA PPC

- PHẦN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN

Câu 1. Trình bày định nghĩa và phân loại phép đo trong kỹ thuật đo lường? (2,0 điểm)

Câu 2. Trình bày sai số của phép đo và phân loại sai số của phép đo? (2,0 điểm)

Câu 3. Trình bày các đặc tính cơ bản của dụng cụ đo? (2,0 điểm)

Câu 4. Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc và đặc tính của cơ cấu chỉ thị từ điện? (2,0 điểm)

Câu 5. Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc và đặc tính của cơ cấu chỉ thị điện từ? (2,0 điểm)

Câu 6. Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc và đặc tính của cơ cấu chỉ thị điện động? (2,0 điểm)

Câu 7. Trình bày định nghĩa, phân loại mạch đo lường và các đặc tính cơ bản của mạch đo? (2,0 điểm)

Câu 8. Nêu định nghĩa về cảm biến và biểu diễn toán học của cảm biến? Các đại lượng gây nhiễu và các biện pháp giảm tác động của các đại lượng gây nhiễu? (2,0 điểm)

Câu 9. Trình bày vùng làm việc danh định, vùng không gây lên hư hỏng, vùng không phá hủy của cảm biến? (2,0 điểm)

Câu 10. Nêu định nghĩa về cảm biến tích cực? Mô tả tổng quát các dạng ứng dụng của các hiệu ứng nhiệt điện, áp điện, cảm ứng điện từ, quang điện? (2,0 điểm)

II. PHẦN ĐIỀU KHIỂN LOGIC VÀ MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP

Câu 1. Khái niệm về mạng truyền thông công nghiệp? Trình bày vai trò của mạng truyền thông công nghiệp trong lĩnh vực đo lường điều khiển và tự động hóa ngày nay? (2,0 điểm)

Câu 2. Trình bày phương pháp truyền bit song song và nối tiếp trong truyền thông công nghiệp? (2,0 điểm)

Câu 3. Trình bày chế độ truyền một chiều và hai chiều trong truyền thông công nghiệp? (2,0 điểm)

Câu 4. Trình bày cấu trúc mạch vòng (tích cực) trong truyền thông công nghiệp? (2,0 điểm)

Câu 5. Trình bày cấu trúc hình sao và cấu trúc hình cây trong truyền thông công nghiệp? (2,0 điểm)

Câu 6. Trình bày cấu tạo, đặc điểm của phương tiện truyền dẫn bằng cáp đồng trục trong truyền thông công nghiệp? (2,0 điểm)

Câu 7. Trình bày 4 định luật cơ bản của đại số logic: luật hoán vị, luật kết hợp, luật phân phối và luật nghịch đảo? (2,0 điểm)

Câu 8. Trình bày 4 phương pháp biểu diễn hàm logic? (2,0 điểm)

Câu 9. Hãy tối thiểu hàm logic sau đây theo hàm tổng bằng phương pháp sử dụng bảng Karnaugh: (2,0 điểm)

fx1, x2,x3,x4=1, 5, 6, 7, 11, 13: N=12, 15;

Câu 10. Yêu cầu thiết kế một mạch tổ hợp số 2 tầng (tầng 1 dùng mạch AND, tầng 2 dùng mạch OR) với hàm logic có 3 đầu vào và 1 đầu ra được biểu diễn như sau: (2,0 điểm)

III. PHẦN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG VÀ LÝ THUYẾT ĐIỆN TỬ

Câu 1. Điốt là gì? Nêu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của điôt? Các thông số cơ bản của một điôt là gì và ý nghĩa của nó như thế nào? (2,0 điểm)

Câu 2. Thyristor là gì? Nêu cấu tạo, các thông số cơ bản của một thyristor là gì và ý nghĩa của nó như thế nào? (2,0 điểm)

Câu 3. Chỉnh lưu là gì? Các cách phân loại của một mạch chỉnh lưu? Các tham số cơ bản của một mạch chỉnh lưu là gì? (2,0 điểm)

Câu 4. Vẽ sơ đồ và thuyết minh nguyên lý làm việc của chỉnh lưu cầu 1 pha? Vẽ đồ thị điện áp ra sau chỉnh lưu? (2,0 điểm)

Câu 5. Vẽ sơ đồ và thuyết minh nguyên lý làm việc của chỉnh lưu tia 3 pha? Vẽ đồ thị điện áp ra sau chỉnh lưu? (2,0 điểm)

Câu 6. Vẽ sơ đồ và thuyết minh nguyên lý làm việc của chỉnh lưu điều khiển một pha nửa chu kỳ tải thuần trở? Vẽ đồ thị điện áp ra sau chỉnh lưu? (2,0 điểm)

Câu 7. Viết phương trình, hàm truyền đạt và vẽ hàm quá độ của khâu tỷ lệ? (2,0 điểm)

Câu 8. Viết phương trình, hàm truyền đạt và vẽ hàm quá độ của khâu tích phân? (2,0 điểm)

Câu 9. Viết phương trình, hàm truyền đạt và vẽ hàm quá độ của khâu vi phân? (2,0 điểm)

Câu 10. Viết phương trình, hàm truyền đạt và vẽ hàm quá độ của khâu trễ? (2,0 điểm)

IV. PHẦN MÁY ĐIỆN, KHÍ CỤ ĐIỆN VÀ RƠ LE BẢO VỆ

Câu 1. Nêu định nghĩa hồ quang điện là gì? Trình bày các biện pháp dập hồ quang điện? (2,0 điểm)

Câu 2. Nêu định nghĩa Công tắc tơ là gì? Hãy trình bày các thông số chủ yếu của công tắc tơ? (2,0 điểm)

Câu 3. Nêu khái niệm chung về kháng điện? Kể tên các loại kháng điện? (2,0 điểm)

Câu 4. Hãy nêu các điều kiện hòa máy phát điện? Phân tích phương pháp hòa đồng bộ chính xác máy phát điện? (2,0 điểm)

Câu 5. Vẽ và trình bày sơ đồ nguyên lý làm việc của Máy biến áp? (2,0 điểm)

Câu 6. Nêu yêu cầu và các phương pháp mở máy (khởi động) đối với động cơ điện 1 chiều? (2,0 điểm)

Câu 7. Phân tích ảnh hưởng của tải không đối xứng đối với máy phát điện đồng bộ? (2,0 điểm)

Câu 8. Trình bày khái niệm vật liệu cách điện là gì? Nêu Các nhóm vật liệu cách điện và đặc tính Các cấp của vật liệu cách điện? (2,0 điểm)

Câu 9. Nêu nguyên lý bảo vệ so lệch dòng điện? Vẽ sơ đồ nguyên lý bảo vệ so lệch dọc? (2,0 điểm)

Câu 10. Hãy vẽ sơ đồ khối và trình bày nguyên lý làm việc của Rơ le kỹ thuật số? (2,0 điểm)

V. PHẦN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN DCS

Câu 1. Vẽ sơ đồ phân cấp hệ thống điều khiển tự động hóa quá trình sản xuất và trình bày đặc điểm của từng cấp trong sơ đồ? (2,0 điểm)

Câu 2. Hiện nay tồn tại các hệ ứng dụng điều khiển cơ bản nào? Mô tả tổng quan và phân tích ưu, nhược điểm của từng hệ điều khiển đó? (2,0 điểm)

Câu 3. Dưới góc độ điều khiển, các công nghệ sản xuất được phân chia thành mấy dạng? Mô tả từng dạng quá trình công nghệ sản xuất đó? (2,0 điểm)

Câu 4. Định nghĩa hệ thống điều khiển phân tán? Trình bày các phương án để thực hiện hệ điều khiển phân tán? (2,0 điểm)

Câu 5. Vẽ sơ đồ cấu trúc và mô tả cấu hình của một hệ thống điều khiển sản xuất theo cấu trúc DCS thông thường? (2,0 điểm)

Câu 6. Vẽ sơ đồ cấu trúc và mô tả phần cứng của thiết bị điều khiển phân tán? (2,0 điểm)

Câu 7. Trình bày cách thức chuyển đổi không ngắt quãng và chuyển đổi có ngắt quãng của hệ thống điều khiển phân tán có dự phòng? (2,0 điểm)

Câu 8. Trình bày chức năng điều khiển của hệ thống điều khiển phân tán DCS? (2,0 điểm)

Câu 9. Trình bày chức năng vận hành và giám sát của hệ thống điều khiển DCS/SCADA? (2,0 điểm)

Câu 10. Vẽ sơ đồ cấu trúc hệ thống điều khiển DCS và trình bày các mạng truyền thông trong hệ thống điều khiển DCS? (2,0 điểm)