BỘ CÂU HỎI THI LÝ THUYẾT

KỸ SƯ CHUYÊN NGÀNH  QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

KỲ THI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2025 CỦA PPC

I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Câu 1. Nêu các định nghĩa về năng lượng, hàm lượng năng lượng? (2,0 điểm)

Câu 2. Trình bày các quá trình biến đổi năng lượng? (2,0 điểm)

Câu 3.  Nêu các loại năng lượng theo các cách phân loại khác nhau? (2,0 điểm)

Câu 4. Trình bày cấu trúc bảng cân bằng năng lượng? (2,0 điểm)

Câu 5. Nêu các đơn vị đo dùng cho bảng cân bằng năng lượng? Phân tích bảng cân bằng năng lượng? (2,0 điểm)

Câu 6. Nêu các đặc trưng của nguồn năng lượng? (2,0 điểm)

Câu 7. Trình bày đặc điểm công nghiệp của than; Những rào cản đối với việc sử dụng than? (2,0 điểm)

Câu 8. Nêu đặc điểm công nghiệp của Điện năng? (2,0 điểm)

Câu 9. Nêu định nghĩa về Cường độ năng lượng? Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến Cường độ năng lượng? (2,0 điểm)

Câu 10. Nêu khái niệm về Hệ số đàn hồi; Các loại hệ số đàn hồi trong phân tích như cầu năng lượng? (2,0 điểm)

II. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Câu 1. Nêu định nghĩa hàm sản xuất? Liệt kê một số dạng hàm sản xuất hay sử dụng? (2,0 điểm)

Câu 2. Trình bày các hàm nhu cầu năng lượng? (2,0 điểm)

Câu 3. Nêu khái niệm về nhu cầu năng lượng; Mô hình nhu cầu năng lượng DSM, MEDEES? (2,0 điểm)

Câu 4.  Nêu định nghĩa doanh nghiệp; Mục đích và mục tiêu của Doanh nghiệp? (2,0 điểm)

Câu 5. Trình bày các loại hình doanh nghiệp? (2,0 điểm)

Câu 6. Nêu những đặc trưng cơ bản của doanh nghiệp trong ngành Điện? (2,0 điểm)

Câu 7. Nêu khái niệm về Chi phí hoạt động của Doanh nghiệp; Các loại Chi phí hoạt động của doanh nghiệp? (2,0 điểm)

Câu 8. Nêu khái niệm về Giá thành sản phẩm và dịch vụ; Mối quan hệ giữa Chi phí sản xuất và Giá thành sản phẩm; Các loại giá thành sản phẩm? (2,0 điểm)

Câu 9. Nêu những Nguyên tắc chung của một Chính sách giá năng lượng? (2,0 điểm)

Câu 10. Nêu đặc điểm của các hoạt động sản xuất kinh doanh điện năng? (2,0 điểm)

III. CÁC VẤN ĐỀ VỀ GIÁ NĂNG LƯỢNG VÀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Câu 1. Nêu các chi phí và cách tính giá thành sản xuất của nhà máy nhiệt điện; Các nguyên tắc định giá bán điện? (2,0 điểm)

Câu 2. Nêu các phương pháp định giá bán điện? (2,0 điểm)

Câu 3.Trình bày các biểu giá bán điện? (2,0 điểm)

Câu 4. Trình bày hệ thống giá bán điện hiện hành ở Việt Nam; Ưu, nhược điểm của biểu giá điện Việt Nam? (2,0 điểm)

Câu 5. Nêu các phương pháp định giá than? (2,0 điểm)

Câu 6. Trình bày hiện trạng về khung biểu giá than ở Việt Nam? (2,0 điểm)

Câu 7. Nêu khái niệm về Kế toán doanh nghiệp; Kế toán tài chính và kế toán quản trị? (2,0 điểm)

Câu 8. Nêu định nghĩa, đặc điểm tài sản dài hạn? (2,0 điểm)

Câu 9. Nêu định nghĩa, đặc điểm tài sản ngắn hạn? (2,0 điểm)

Câu 10. Trình bày phương trình kế toán cơ bản, mục đích, ý nghĩa của phương trình kế toán cơ bản? (2,0 điểm)

IV. KIẾN THỨC NỀN TẢNG VỀ QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG VÀ KHUNG PHÁP LÝ

Câu 1. Quản lý năng lượng là gì? Phân tích các thành phần cốt lõi và mục tiêu chính của quản lý năng lượng trong bối cảnh một doanh nghiệp sản xuất công nghiệp? (2,0 điểm)

Câu 2. Phân tích tầm quan trọng chiến lược của việc thực hiện quản lý năng lượng hiệu quả đối với một doanh nghiệp trong ngành năng lượng? (2,0 điểm)

Câu 3. Trình bày các nội dung chính của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12. Đặc biệt, phân tích các nghĩa vụ và trách nhiệm của một "cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm" theo Luật này? (2,0 điểm)

Câu 4.  Nghị định số 21/2011/NĐ-CP và Thông tư số 25/2020/TT-BCT đã cụ thể hóa Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như thế nào? Phân tích các quy định về lập kế hoạch, báo cáo và thực hiện kiểm toán năng lượng mà một nhân viên quản lý năng lượng cần nắm vững? (2,0 điểm)

Câu 5. Trình bày mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP3)? (2,0 điểm)

Câu 6.  Phân tích vai trò, nhiệm vụ và yêu cầu năng lực đối với một "Người quản lý năng lượng" tại một cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định của pháp luật Việt Nam? (2,0 điểm)

Câu 7. Hệ thống quản lý năng lượng là gì? Phân biệt giữa khái niệm "Quản lý năng lượng" và "Hệ thống quản lý năng lượng"? (2,0 điểm)

Câu 8. Phân tích các tiêu chí được sử dụng để đánh giá trình độ quản lý năng lượng của một doanh nghiệp. Anh/chị sẽ đề xuất một lộ trình như thế nào để nâng cao trình độ quản lý năng lượng cho Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại? (2,0 điểm)

Câu 9.  Trình bày về tiêu chuẩn TCVN ISO 50001:2019? Mục đích, phạm vi áp dụng và những lợi ích chính khi một doanh nghiệp như sản xuất điện áp dụng thành công tiêu chuẩn này là gì? (2,0 điểm)

Câu 10.  Phân tích tác động tiêu cực của hoạt động khai thác, chế biến và sử dụng năng lượng tới môi trường? (2,0 điểm)

V. CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THAN

Câu 1.  Vẽ và giải thích giản đồ T-s (Nhiệt độ - Entropy) của chu trình Rankine lý tưởng? Phân tích 4 quá trình nhiệt động cơ bản trong chu trình này? (2,0 điểm)

Câu 2. Phân tích các phương pháp cải tiến hiệu suất chu trình Rankine: Quá nhiệt (Superheating), Tái sấy (Reheating - Quá nhiệt trung gian) và Gia nhiệt hồi nhiệt (Regenerative heating)? Minh họa các chu trình này trên giản đồ T-s? (2,0 điểm)

Câu 3. Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của lò hơi than phun (Pulverized Coal Boiler) trong nhà máy nhiệt điện? Phân tích vai trò của các bộ phận trao đổi nhiệt chính: dàn ống sinh hơi, bộ quá nhiệt, bộ hâm nước và bộ sấy không khí? (2,0 điểm)

Câu 4.  Phân biệt tuabin hơi xung kích (Impulse Turbine) và tuabin hơi phản kích (Reaction Turbine) về nguyên lý hoạt động? Tại sao các nhà máy nhiệt điện công suất lớn thường sử dụng tuabin nhiều tầng kết hợp cả hai loại này? (2,0 điểm)

Câu 5. Roto cực ẩn sử dụng trong nhà máy điện? Giải thích tại sao tốc độ quay của roto phải đồng bộ với tần số lưới điện? (2,0 điểm)

Câu 6.  Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bình ngưng (Condenser) trong chu trình hơi nước của nhà máy nhiệt điện? Tại sao việc duy trì độ chân không cao trong bình ngưng lại quan trọng đối với hiệu suất của tuabin? (2,0 điểm)

### Câu 7.  Phân tích vai trò đối với hệ thống xử lý nước cấp cho lò hơi áp suất cao trong nhà máy nhiệt điện? Các vấn đề nào có thể xảy ra nếu chất lượng nước cấp không đảm bảo? (2,0 điểm)

### Câu 8. Phân tích các nguyên nhân chính gây suy giảm hiệu suất tuabin hơi (turbine degradation)? Trình bày các phương pháp chẩn đoán tại chỗ (online) và ngoại tuyến (offline) để xác định tình trạng của tuabin? (2,0 điểm)

### Câu 9. Nêu và phân tích các nguồn tiêu thụ điện tự dùng chính trong nhà máy nhiệt điện than và đề xuất các giải pháp kỹ thuật, vận hành để giảm thiểu chỉ số này? (2,0 điểm)

### Câu 10. Trình bày chi tiết về phương pháp trực tiếp và gián tiếp để tính toán hiệu suất lò hơi theo tiêu chuẩn ASME PTC 4? Nêu các loại tổn thất năng lượng chính trong lò hơi? (2,0 điểm)